## Berekening
Calculeer de warmtetransmissie van een ruimte of volledige woning. Begin met het bouwjaar en isolatie in te vullen. Selecteer in regel 8 de juiste ruimte en vul de gegevens van de ruimte in en selecteer adhv de uitkomst het juiste RAIO paneel. Noteer het aantal RAIO panelen van de eerste berekening in de tabel eronder zodat je het totaal aantal panelen aan het eind van de berekening in oogopslag ziet. In de oranje velden kan je alle gegevens invullen of selecteren, de tool doet de rest.
| WARMTETRANSMISSIEBEREKENING |  |  |  | Woning |  |  | Geheugensteun |  | Verliescoëfficient
[5 empty] | Bouwjaar | 2010 |  | <1990 / slechte iso | 80 W/m2 | Ramen | 1.8
| Garage |  |  |  | Isolatie | Passief |  | 1990-2000 gem iso | 60 W/m2 | Deuren | 2.5
|  | lengte (m) | breedte (m) | opp (m2) |  |  |  | 2000-heden nl iso | 45 W/m2 | Woning | 25
| Ruimte | 0 | 0 | 0 |  |  |  | passief | 25 W/m2 | Badkamer | 45
| Ruimte deel 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Badkamer altijd lager | (bvb iso 45 -> badkamer 60) | RAIO | 450
| Ruimte deel 3 | 0 | 0 | 0
| Ruimte deel 4 | 0 | 0 | 0
| Ruimte deel 5 | 0 | 0 | 0
| Ruimte deel 6 | 0 | 0 | 0
| Vensterraam 1 | 0 | 0 | 0
| Vensterraam 2 | 0 | 0 | 0
| Vensterraam 3 | 0 | 0 | 0
| Vensterraam 4 | 0 | 0 | 0
| Buitendeur | 0 | 0 | 0
| Totale oppervlakte |  |  | 0
| Warmtetransmissie |  |  | 0
| Aantal RAIO | RAIO2 |  | 0
| RUIMTE | AANTAL | AFGEROND | TYPE | TOTAAL |  | BESTURING E.A. | Geheugensteun
| Inkomhal | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO1 | T1 set | Per relais (16A) 3x RAIO1 (4A) of 7xRAIO2 (1,95A)
| Woonkamer | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO2 | T1 extra relais | Per andere ruimte een nieuwe set! Thermostaat en relais, geen nieuwe gateway voor T3 tenzij verschillende huishoudens bvb kangoeroe woning, …
| Eetkamer | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO1 BI | T1 extra thermostaat
| Keuken | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO2 BI | T3 set
| Bureau | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO1 BIS | T3 extra relais
| Hobby | 0 | 0 | RAIO1 | 0 | RAIO2 BIS | T3 extra thermostaat
| Berging | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 temperatuursensor
| Wasplaats | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 rookmelder
| Garage | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 rolluikrelais
| Trappenhal | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 smartplug
| Overloop | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 Zigbee versterker
| Dressing | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 bewegingssensor
| Slaapkamer 1 | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 raam/deurcontact
| Slaapkamer 2 | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 Dimmer relais
| Slaapkamer 3 | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 thermostaatknop M28
| Slaapkamer 4 | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 thermostaatknop M30
| Badkamer | 0 | 0 | RAIO1 |  |  | T3 Slimme knop
| Badkamer2 | 0 | 0 | RAIO1
| Zolder | 0 | 0 | RAIO1
*Deze tool wordt aangereikt door Spectra. De tool is enkel een hulpmiddel en geen vast gegeven. De uitkomsten zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Om fouten te voorkomen bereken je nog steeds best zelf de warmtetransmissie.